Zagadnienia na egzamin z instalacji elektrycznych.

- Budowa przewodów i kabli. (wymienić części składowe)

- Oznaczenia przewodów i kabli (wyjaśnić oznaczenia, np. LY – linka w izolacji polwinitowej).

- Co to jest przyłącze i pion?

- Jakie to są urządzenia przenośne, ręczne, stacjonarne i stałe?

- Co to jest prąd przetężeniowy, przeciążeniowy, zwarciowy?

- Czym się różnią instalacje oświetleniowe od siłowych?

- Gdzie stosuje się oświetlenie awaryjne i przeszkodowe?

- Wymień części składowe osprzętu instalacyjnego.

- Jakie są sposoby układania przewodów?

- Jak łączy się przewody szynowe?

- Dlaczego żyły przewodów telekomunikacyjnych mają małe przekroje?

- Wymień zastosowanie przewodów nawojowych.

- Do czego służą głowice i mufy kablowe?

- Symbole klas ochronności.

- Obliczyć siłę z jaką oddziałują na siebie dwa przewody.

- Jaki wpływ na instalacje i urządzenia ma zbyt wysoka temperatura eksploatacji?

- Na wykresie zaznacz: prąd zwarciowy udarowy, nieokresowy, ustalony, początkowy.

- W jakim celu stosuje się przekładniki prądowe i napięciowe?

- Czym różnią się styki zwierne od rozwiernych?

- Jak działa łącznik tyrystorowy?

Powyższe zagadnienia zostaną wykorzystane do utworzenia pytań.